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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОСИНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                  с. Старое Синдрово
от «01» августа 2023 г.                                                                                              № 27

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2033 гг.

 В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрация Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет: 
1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2033 гг. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Старосиндровского сельского поселения

Краснослободского муниципального  района
Республики Мордовия                                                                              Е.Н. Фомкина
	Приложение №1

к Постановлению Администрации 

Старосиндровского сельского поселения 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия № 27 от «01» 08. 2023 г.

Программа
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Паспорт программы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2033гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- администрация Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Старосиндровского сельского поселения

	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Старосиндровского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Старосиндровского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Старосиндровского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2023– 2033гг.

	Мероприятия Программы
	1. Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения
2. Проектирование системы сбора ТБО

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление системы коммунальной инфраструктуры Старосиндровского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Приведение качества питьевого водоснабжения населения соответствующие санитарным требованиям.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРОСИНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА

Краснослободский муниципальный район, в состав которого входит Старосиндровское сельское поселение и является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Расположено на р. Сивини при впадении в неё притока Модаевка, в 32 км от районного центра, 7 км от автодороги Саранск — Краснослободск и 84 км от железнодорожной станции Ковылкино.

Рельеф

Рельеф Краснослободского района равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. 

Рельеф территории Старосиндровского сельского поселения Краснослободского района - равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. На участке между г. Краснослободск и с. Новая Карьга распространены болота. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая.
Климат

Климат  умеренно-континентальный с холодной и снежной зимой, теплым летом. Среднесуточная температура в холодной время гола составляет от -8 до -18 ºС, а летом – от +15 до +25 ºС. Среднегодовая норма осадков – 450-500 мм. Большая часть осадков (70%) выпадает в теплое время, с апреля по октябрь. Минимальное количество осадков наблюдается в феврале (15-30 мм). От 37 до 44 дней в году наблюдаются суховей, периодически возникают засухи. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. 

По количеству выпадающих осадков Старосиндровское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения. За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная – 74 см. В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Водные ресурсы

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Мок​ша, вторая по величине река Мордовии, является правым притоком Оки. Наиболее крупные притоки Мокши на территории Мордовии - Исса, Сивинь, Уркат, Сатис, Урей, Большой Аксел.

Гидрографическая сеть территории Старосиндровского сельского поселения  представлена  реками: Сивинь, Модаевка Передняя, Задняя источниками и мелкими ручьями.
Реки бассейна Мокши, расположенные в Окско-Донской низменнос​ти, протекая в условиях равнинного рельефа, образуют широкие до​лины с хорошо развитыми поймами и надпойменными террасами. Они имеют преимущественно спокойное течение и в летний период нес​колько полноводнее.
Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весен​него половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине. 

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. Заканчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Продолжительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до 180 дней. 

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наименьший сток обычно бывает в зимний период.

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами. 

Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

  Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение, тектоника

Район располагается в пределах восточной части Русской равнины. В геологическом строении территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, кайнозойского возраста. 

Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные пермские образования. На территории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную поверхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образованиями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и доломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей.

Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами. Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Сивинь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоями мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, представлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опоками.

Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накопления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глинами.

Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно перекрывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования.

Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо исследованы аллювиальные, озерные, элювиально-делювиальные образования, которые вскрыты отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек.

Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассейне Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобережье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов.

Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они представлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями песчаных глин.

Аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения образуют надпойменные террасы рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представлены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины.

Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых потоков, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега.

Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Водно-ледниковые и вторичные моренные равнины существенно различаются по морфологии склонов. Если в первых преобладают пологие и слабо расчлененные склоны, то во вторичных моренных равнинах значительна доля крутых склонов, сильно расчлененных овражно-балочной сетью. Склоны имеют выпукло-вогнутый профиль.

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин прослеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие.

Население и населенные пункты Старосиндровского сельского поселения.
	№ п/п
	Статус и наименование

населенного пункта
	Численность

населения (чел.)

на 01.01.2023
	Численность избирателей (чел.)
	Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам (чел.)
	Расстояние до административного центра муниципального образования (км)
	Расстояние

до административного центра субъекта РФ (км)



	1.
	с.Старое Синдрово
	788
	703
	
	0
	90

	2.
	п.Большевик
	9
	9
	
	5
	95

	3.
	с.Демина Поляна
	20
	20
	
	5
	95

	4.
	с.Долговерясы
	23
	23
	
	10
	100

	5.
	с.Каймар
	21
	21
	
	10
	100

	6.
	д.Мироновка
	1
	1
	
	12
	102

	7.
	д.Новое Заберезово
	4
	4
	
	11,5
	103

	8.
	п.Приволье
	10
	8
	
	3,5
	88

	9
	д.Ст.Буты
	1
	1
	
	9
	80

	10.
	д.Новая Саловка
	1
	1
	
	43
	103


Экономическая характеристика Старосиндровского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В экономике сельского поселения  сельское хозяйство занимает ведущую роль.

В Старосиндровском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения занимают существенные территории. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

      - сенокосы.

б) Образование

В Старосиндровском сельском поселении работает - Старосиндровское отделение МБОУ "Учхозская СОШ" Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Учреждения среднего и высшего профессионального образования в сельском поселении отсутствуют.

в) Транспорт

Автомобильный транспорт 

В состав транспортной системы Старосиндровского сельского поселения входит автомобильный транспорт.

По территории Старосиндровского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения и местного значения. Центральные улицы населенного пункта – Старое Синдрово имеют асфальтовое покрытие. Другие населенные пункты малочисленны и используются в основном в дачный период. Осуществляются автобусные перевозки. Имеется регулярное автобусное сообщение с административным центром района.

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются на приусадебных участках.

Станции технического обслуживания автомобилей размещаются на приусадебных участках.
г) Торговля 

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-экономического развития Старосиндровского сельского поселения определены:

- Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- Производство товаров народного потребления;

- Оказание платных услуг населению;

- Торговля и общественное питание.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Старосиндровского сельского поселения.

           Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В Старосиндровском сельском поселении имеется 4 магазинов.
д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье

Жилой фонд сельского поселения составляет 50,3 т.кв. м

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 904 дома.

е) Водоснабжение

Источником водоснабжения Старосиндровского сельского поселения являются подземные воды. 

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни, из которых далее поступает в сеть к потребителям. 
Часть жителей Старосиндровского сельского поселения обеспечена питьевым водоснабжением  из индивидуальных колодцев.
ж) Электроснабжение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Краснослободского района, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 110 кВ.
з) Газоснабжение 

По территории района проходят магистральные газопроводы, важнейшим из которых является «Уренгой-Помары-Ужгород». 

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.
Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Старосиндровского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
- улучшение условий жизнедеятельности поселения;
- улучшение инвестиционного климата на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
- содействие созданию рабочих мест на территории поселения;

      - активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

      - формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.

изм.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	тыс.

кв.м
	50,3
	50,3
	50,4
	50,5
	50,6

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	В частной собственности
	
	49,8
	49,8
	49,9
	50,0
	50,1

	4
	Площадь общежитий
	
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	21,9
	21,9
	22,0
	22,1
	22,2

	7
	Централизованной канализацией
	
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	50,3
	50,3
	50,4
	50,5
	50,6

	9
	Природным газом
	
	48,6
	48,6
	48,7
	48,8
	48,9

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	-
	-
	-
	-
	-


1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:
	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Водоснабжение

	1
	Установка фильтрующих устройств очистки системы водоснабжения в с.Старое Синдрово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
	2054,9

	
	Из них:
	

	1.1
	Средства федерального бюджета:
	1911,05

	1.2
	Средства республиканского бюджета:
	143,85

	1.3
	Средства местного бюджета:
	0,00

	1.4
	Внебюджетные источники:
	0,00

	2
	Разработка проектно-сметной документации по реализации установки фильтрующих устройств очистки системы водоснабжения в с.Старое Синдрово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
	108,2

	
	Из них:
	

	2.1
	Средства федерального бюджета:
	0,00

	2.2
	Средства республиканского бюджета:
	108,2

	2.3
	Средства местного бюджета:
	0,00

	2.4
	Внебюджетные источники:
	0,00

	
	ИТОГО
	2163,1

	ТБО

	1
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 20 ед.
	360,00

	
	ИТОГО
	360,00

	
	ВСЕГО по Старосиндровскому сельскому поселению 
	2523,1


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1.Существующая система водоснабжения 

Объекты системы водоснабжения Старосиндровского сельского поселения оформлены в муниципальную собственность.

Необходимо оформление и передача на баланс обслуживающей организации.
Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует санитарным требованиям СанПиН 1.2.3685-21, разработаны и реализованы меры направленные на достижение улучшения показателей качества воды.

Состояние водопроводных сооружений и сетей удовлетворительное. Для обеспечения каждого дома качественной питьевой водой реализуются следующие мероприятия:

- администрацией Краснослободского муниципального района Республики Мордовия разработана и утверждена «Дорожная карта» по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

- разработан и утвержден конкурс на право определения ресурсоснабжающей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Старосиндровского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.
Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. 
Также необходимо выполнить реконструкцию водонапорных башен и артезианских скважин.
2.2 Электроснабжение

Техническое состояние электрических сетей Старосиндровского сельского поселения удовлетворительное. 

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Старосиндровского сельского поселения и перспектива ее развития

На территории Старосиндровского сельского поселения площадки для сбора ТКО от населения имеются только в с.Старое Синдрово.

Сбор и вывоз осуществляется региональным оператором, в соответствии с утвержденным графиком.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

 
С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса добычи и передачи потребителям воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Старосиндровского сельского поселения.

Источники водоснабжения.

Возможными источниками водоснабжения могут  быть поверхностные и подземные воды.

Водоснабжение каждого населённого пункта решается в основном локально.

В зависимости от потребных расходов воды на территории поселения рекомендуется принять следующие схемы водоснабжения:

а) для населённых пунктов с малым расходом воды и количеством скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины;

- водопровод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный резервуар;

- пожарные открытые водоёмы.

На перспективу в рамках данной программы для обеспечения населения качественным водоснабжением включено мероприятие по установке фильтрующих устройств очистки системы водоснабжения в с.Старое Синдрово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.
3.2 Перспективная схема электроснабжения 

Рост электрических нагрузок на расчетный срок возможен и обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и благоустройством жилого фонда.

Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде. 

Имеет также  большое значение реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•
приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•
рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•
обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни; 

•
сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•
эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•
совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•
ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•
гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

· Совершенствование технологических процессов.

· Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

· Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

· Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок. 

В сельском поселении было произведено мероприятие по замене ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). В настоящий момент мероприятие можно считать реализованным. Перспективных направлений по ремонту/ строительству в системе электроснабжения сельского поселения не имеется.  

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Старосиндровского сельского поселения  имеют 20 мест (площадок) под сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

Согласно проведенному анализу потребности в контейнерах установлен, что необходимо 20 контейнеров для обновления контейнеро-парка и организации раздельного сбора ТКО.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Основное направление использования (приготовление пищи, отопление, технология)
	
	

	2
	Промышленность (предприятия, расходы)
	
	

	3
	Протяженности (Г1, Г2, Г3)
	
	

	4
	Подземно, надземно
	
	

	5
	Материал труб
	
	

	6
	Наличие аварийных участков
	
	

	7
	Планирование нового строительства, реконструкции
	
	

	8
	Количество пунктов редуцирования, износ
	
	

	9
	Акты обследования технического состояния сетей
	
	

	10
	Анализ платежеспособности
	
	

	11
	Диспетчеризация
	
	


Мероприятия на перспективу по проектированию, ремонту и/или модернизации системы газоснабжения Старосиндровского сельского поселения не разрабатывались в связи с отсутствием проблемных показателей. 
Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.
4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения
Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Старосиндровского сельского поселения 2023-2033 годы:
	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта

(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разработка проектно-сметной документации по реализации установки фильтрующих устройств очистки системы водоснабжения в с.Старое Синдрово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
	Проектно-сметная документация
	_
	108,2
	2024
	Готовая документация
	Средства федерального, регионального бюджета, бюджета МО, внебюджетных источников

	2
	Установка фильтрующих устройств очистки системы водоснабжения в с.Старое Синдрово Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	Согласно сметных расчетов
	2054,9
	2025
	улучшение качества питьевого водоснабжения
	Средства федерального, регионального бюджета, бюджета МО, внебюджетных источников

	
	Итого
	
	
	2163,1
	
	
	


5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Старосиндровского сельского поселения 2018-2028 годы:
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1куб.м – 20 шт.
	360,00
	2023-2033
	Средства республиканского и местного бюджетов

	
	Итого
	
	20 шт.
	360,00
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2023 - 2033 годы составляет 2523,1 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2023 – 2033 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

